Опросный лист

Для технико-коммерческого предложения на поставку тиристорного возбудителя для синхронного двигателя

Данные Заказчика.

| *Адрес: |  |
| --- | --- |
| *Название *организации: |  |
| *Ф.И.О., должность. |  |
| *тел / факс / E-mail |  |

Параметры  синхронного двигателя.

| Тип двигателя |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Коэффициент мощности, |  |
| *Номинальное напряжение статора, кВ |  |
| Частота, Гц |  |
| Номинальный ток статора, А |  |
| Данные трансформаторов тока в цепи статора (первичный/вторичный ток) |  |
| *Номинальное напряжение возбуждения, В |  |
| *Номинальный ток возбуждения, А |  |
| Приводной механизм (компрессор, насос, дымосос, мельница и т.д.) |  |
| Метод пуска (прямой/реакторный) |  |
| *Время пуска, сек. |  |

Требования к тиристорному возбудителю

| *Напряжение питающей сети 380В;6;10 кВ (предпочтительнее сеть собственных нужд 380В) |  |
| --- | --- |
| Требуемая форсировки возбуждения: по напряжению, В по току, А |  |
| Необходимость в устройстве автоматической защиты от снижения сопротивления изоляции обмотки возбуждения относительно «земли» |  |
| Необходимость в устройстве дистанционного управления уставкой тока возбуждения |  |
| Необходимость установки блока защиты статора электродвигателя от перекоса, пропадания фазы и т.д. (для 0,4кВ) |  |
| Тип заменяемого тирнсториого возбудителя |  |
| Требуется ли согласующий трансформатор |  |
| *Требуемое кол-во возбудителей, шт |  |
| *Требуется ли организация доставки |  |

"_______"________________________20____ г.        ____________ (________________)

подпись                                     Ф.И.О.